## CRDM_2016
		ELENCO RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE / DELLA COMMISSIONE PER IL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2016
Numero	Seduta / CRDM	Nome commerciale	N° repertorio	Classificazione nazionale dispositivi	U.O. Richiedente	Ditta produttrice	Ditta Fornitrice	Descrizione Prodotto / (scheda tecnica)	Classe	Parere
1	28/01/2016	Set ACE (catetere)	446691 446692 28686 28665 28687 28688	A030499	Urologia Trento	ACE Medical Co.	TSS Medical	Il sistema per il controllo del dolore Ace Catheter Kit è ideato per l’infusione continua di anestetico locale direttamente nel sito intraoperatorio ai fini della gestione post operatoria del dolore		PARERE FAVOREVOLE
2	28/01/2016	Fibra laser Accutrac 200	796712/R	Z12011085	Urologia Trento	Boston Scientific	Promed	Fibra laser per l’erogazione di alta energia, progettata per NON aumentare l’angolo di deflessione della luce laser		PARERE FAVOREVOLE
3	28/01/2016	Sistema fissazione parete toracica	35241	P09120599 (placche e viti) P900206 (mesch)	Chirurgia I Trento	PSM Medical Solution Moltkestrasse	MDF Medica	Impianto costituito da impianto singolo o da gruppo di impianti da utilizzarsi con gli strumenti monouso o riutilizzabili ed altri accessori		PARERE FAVOREVOLE
4	28/01/2016	Smart Nail	127767	P09120606 - viti e barrette riassorbibili per osteosintesi	Ortopedia Rovereto	Conmed Linvatec	Conmed	Perno per fissazione	II	PARERE FAVOREVOLE
5	28/01/2016	Neo chord DS1000	980246	H9099 - DISPOSITIVI DA SUTURA - ALTRI	Cardiochirurgia Trento	NEOCHORD INC	PSF MEDICAL - MEDICAL CONSULTING	Sistema di introduzione per corde tendinee artificiali	III	PARERE FAVOREVOLE
6	28/01/2016	Up hold	980186	P080499	Urologia Roevereto	Boston scientific	PROMED	Sistema di supporto vaginale costituito da una rete sintetica e un DM per suturare Capio slim.	IIB	PARERE FAVOREVOLE
7	10/03/2016	Norian	1181967/R 1182247/R 1182248/R	P900401	Neurochirurgia Trento	Norian Corporation (Synthes Johnson&Johnson)	Synthes	Sostituto osseo sintetico, modellabile, osteoconduttivo e biocompatibile	III	PARERE FAVOREVOLE
8	10/03/2016	Iniettore monouso per il trattamento delle varici	1089161	A019007	Endoscopia digestiva Trento	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	Ago per sclerosi delle varici	IIa	PARERE FAVOREVOLE
9	10/03/2016	Vacs II catetere	309814 970709 970710	C019014	Cardiologia Trento	OSYPKA	FIAB	Pallone da valvuloplastica	III	PARERE FAVOREVOLE
10	10/03/2016	Mitraclip valvola	• Sistema di rilascio mitraclip: 294642/R / • Catetere guida orientabile: 55263/R	• Sistema di rilascio mitraclip: P0799 - protesi vascolari e cardiache - altre / • Catetere guida orientabile: C0502 - Introduttori valvolati per apparato cardiocircolatorio	Cardiologia Trento	Abbott	Abbott	Il sistema MitraClip è costituito da due parti : 1) un sistema di inserimento clip (MitraClip), comprendente una clip impiantabile, un manicotto orientabile e un catetere con sistema di delivery; 2) un catetere guida orientabile che include un dilatatore.	• Sistema di rilascio mitraclip: Classe III, CE0086 / • Catetere guida orientabile: Classe III, CE0086	PARERE NON FAVOREVOLE In seconda valutazione
11	10/03/2016	Watchmann	• Sistema di rilascio e dispositivo: 226298, 226340, 226342, 226343, 226344 / • Sistema di accesso: 226347, 226354	• Sistema di rilascio e dispositivo: P0799 / • Sistema di accesso: C0599	Cardiologia Trento	Atritech	Boston Scientific	Dispositivo ad espansione automatica, con intelaiatura in nitinolo e siti di ancoraggio, ricoperto da un tessuto permeabile in poliestere. Il dispositivo viene inserito tramite via percutanea, con l’ausilio di un catetere. Il dispositivo agisce impedendo la fuoriuscita di coaguli di sangue dall’appendice atriale sinistra.	III	PARERE FAVOREVOLE In seconda valutazione
12	10/03/2016	Fountain sistema infusione	FOUNTAIN 11063 / SQUIRT 511285	FOUNTAIN C010199 / SQUIRT A02010203	Chirurgia vascolare Rovereto	MERIT MEDICAL SYSTEM	PROMED	Sistema di infusione intravascolare di farmaci con siringa (SQUIRT) con valvola	IIa e Ia	PARERE FAVOREVOLE
13	10/03/2016	Offroad catetere	470785/R	C010402099	Chirurgia vascolare Rovereto	Boston Scientific	Boston Scientific	Sistema di rientro dallo spazio subintimale	IIa	PARERE FAVOREVOLE
14	10/03/2016	Trifit Protesi	1017146	P090804010204	Ortopedia Rovereto	Kryos	Kryos	Protesi d'anca a stelo corto		PARERE FAVOREVOLE
15	19/05/2016	Lipogems	84423	V0599	Ortopedia Rovereto	Lipogems International SPA	Rainbow	Kit per la processazione del tessuto adiposo destinato ad uso autologo, a circuito chiuso	IIa	PARERE NON FAVOREVOLE
16	19/05/2016	Biomonitor 2 A F	1334814 - 1335910	J010201 - Dispositivi impiantabili diagnostici per la registrazione delle aritmie + J010280	Cardiologia Trento	BIOTRONIK SE & CO. KG	Biotronik Italia S.p.A.	Monitor Cardiaco Impiantabile per il monitoraggio del ritmo cardiaco	Ia	PARERE FAVOREVOLE
17	19/05/2016	Estech dilatatore	820009	C010380	Cardiologia Rovereto	Sorin SPA	LivaNova	Kit monouso dilatatori vascolari composto da ago, filo guida e 5 dilatatori di dimensioni crescenti	IIa	PARERE FAVOREVOLE
18	19/05/2016	Soluzione alcolica in gel in distributori protetti			Direzione medica Arco					PARERE FAVOREVOLE
19	04/08/2016	Glide seath	821393; 1303737-33-64-27-53	C0599	Cardiologia Trento	Terumo	Gada	Kit introduttore idrofilo per accesso radiale “5 in “4; “6 in “5; “7 in “6 con parete ultrasottile	IIa	PARERE FAVOREVOLE
20	04/08/2016	AUS system (C-RBI2)	160657/R (per CP1200) / 160733 (per SS1000)	L0408020303 (per CP1200) / S0199 (per SS1000)	Chirurgia pediatrica Trento	AUS System	HS Hospital Service	Dispositivo per biopsia rettale	CE0805	PARERE FAVOREVOLE
21	04/08/2016	NELLIX® ENDOVASCULAR ANEURYSM SEALING SYSTEM	826231	P07040199 - ENDOPROTESI VASCOLARI - ALTRE	Chirurgia vascolare Trento	ENDOLOGIX INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	ENDOLOGIX	Nellix è un sistema endovascolare per il sealing della sacca aneurismatica per pazienti con aneurismi dell’aorta addominale (AAA)	Classe III, CE 29729	PARERE FAVOREVOLE
22	04/08/2016	Sacchetto con memoria per estrazione	620053/R 620051/R 788431/R	K01020107	Chirurgia II Trento	Unimax Medical Systems	Conmed	Sacchetto per estrazione	IIA	PARERE FAVOREVOLE si autorizza la procedura di gara ai fini dell'eventuale acquisto
23	04/08/2016	Intra temp	1253132 (riscaldatore in comodato) 1229867 (telo con bacinella)	T03199	Chirurgia II Trento	Microtek Medical	ESOFORM	Sistema riscaldamento liquidi		PARERE FAVOREVOLE
24	04/08/2016	Veriset	1288274, 1288277	M040503	Chirurgia Rovereto	Covidien		Patch emostatico realizzato in cellulosa ossidata e rigenerata impregnata con sali tampone, trilisina e polietilene glicole (PEG) reattivo.	III	PARERE FAVOREVOLE
25	04/08/2016	Naridek	1316391	Q030103	Pediatria Fibrosi Cistica Rovereto	Neupharma	Neupharma	Soluzione fisiologica per lavaggio nasale in soggetti con Fibrosi Cistica con infezione nasale da Pseudomonas Aeruginosa che contiene Twin 80 e benzalconio cloruro		PARERE FAVOREVOLE
26	04/08/2016	Hattemback	non obbligatorio		Oculistica Rovereto	Geuder Germany	Amadir Srl	Strumenti per chirurgia oftalmologica	I	PARERE FAVOREVOLE si autorizza la procedura di gara ai fini dell'eventuale acquisto
27	04/08/2016	PPH plus Suturatrice retta	85113	H0202020101	Chirurgia Arco	TouchStone Medical Science	SEDA	Suturatrice circolare retta per prolasso emorroidario.	IIb	PARERE NON FAVOREVOLE
28	04/08/2016	Hot Axios stent	1106609/R	P0502	Gastroenterologia Trento	Xlumena Inc.	Boston Scientific	Stent e sistema di rilascio con elettrocauterizzazione per eco endoscopia	IIB	PARERE FAVOREVOLE
29	04/08/2016	Equity patch biologico	1321530/R	P900402	Chirurgia I Trento	Biotek	Decomed	Membrana di pericardio equino non cross-linkato per copertura, rinforzo o sostituzione di tessuti connettivali, membrana di pericardio equino per rigenerazione tessutale		preparare un capitolato finalizzato alla comparazione con altri prodotti
30	06/10/2016	Anyosime prime	1152847	D99	Direzione medica Rovereto	Nuova Farmec	Nuova Farmec	Detergente disinfettante in schiuma a base di ammonio quaternario e tensioattivi per strumenti chirurgici	IIb	PARERE FAVOREVOLE
31	06/10/2016	Serafit Irrigidito	161676/R	H010101020102	Ginecologia Trento	Serag-Wiessner	SOFAR	Sutura chirurgica sintetica a medio assorbimento rivestita da speciale strato in parafina con alta forza tensile e buona tenuta riguardo ai nodi		PARERE FAVOREVOLE
32	06/10/2016	Placca ricostruttiva in titanio			Otorinolaringoiatria Trento	Sintac S.r.l.	Versan	Placca ricostruttiva in Titanio customizzata		PARERE FAVOREVOLE
33	06/10/2016	Sistema di endoprotesi Cordis INCRAFT	numeri di repertorio diversi a seconda della misura	P07040199	Chirurgia vascolare Trento	Cordis Cashel	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Sistema di stent a innesto endovascolare biforcato modulare usato per il trattamento degli aneurismi aortici addominali infrarenali	III	PARERE FAVOREVOLE
34	06/10/2016	Arthrex	246550	H0102010299	Ortopedia Rovereto	Arthrex	Dimco	Fili sutura	IIB	PARERE FAVOREVOLE
35	06/10/2016	Regjoint	906634	P900402	Ortopedia Tione	Scaffdex Ltd, Kalkunkatu 21 B, 33330 Tampere, FINLAND	Evoluzioni Mediche	Spaziatore riassorbibile per piccole articolazioni del piede e della mano		PARERE FAVOREVOLE REVOCATO PER VIZIO DI FORMA
36	24/11/2016	Revolve System	1309572/R	A04010102	Chirurgia 1 Trento	LifeCell Corporation One	Waldner	Contenitore sterile con tubo di collegamento del vuoto, tubo di irrigazione, striscia della temperatura, adattatore monouso		PARERE FAVOREVOLE
37	24/11/2016	Gelweave Valsalva	2444/R	P070102010102	Cardiochirurgia Trento	Vascutek	Serom Medical	Protesi in poliestere impregnata di gelatina in collagene bovino. Riproduce l’anatomia dei seni di Valsalva alla radice aortica. La gelatina si dissolve in 14 giorni per cui non viene inibita l’incorporazione della protesi nei tessuti circostanti. La gelatina è legata con l’antibiotico Rifampicina che rimane attiva per 5 giorni dall’impianto.		PARERE FAVOREVOLE
38	24/11/2016	LifeVest WCD 4000	1084886	Z12030503	Cardiologia Trento	Zoll Manufactoring Corporation	Zoll Italia	Defibrillatore cardiaco “indossato” da paziente a rischio di arresto cardiaco improvviso che monitora il cuore del paziente in modo continuo. Se il paziente è colpito da un’aritmia pericolosa per la vita, LifeVest eroga uno shock per riportare il ritmo cardiaco a livelli normali.		PARERE FAVOREVOLE
39	24/11/2016	Myopore	78752/R	J0190010105	Angiocardiochirurgia Trento	Greathbatch Medical	Boston Scientific	Elettrocatetere di stimolazione senza suture sulla superficie epicardica ventricolare del cuore		PARERE FAVOREVOLE
40	24/11/2016	FasTac Flex	335313/R	J01900180	Cardiochirurgia Trento	Greathbatch Medical	St.Jude Medical	FasTac permette una precisa applicazione dell’elettrodo di stimolazione Myodex 1084T//Myopore nel miocardio grazie alla punta orientabile ed al collare di fissaggio. L’elettrocatetere può essere staccato dal dispositivo di posizionamento con l’uso di una sola mano		PARERE FAVOREVOLE
41	24/11/2016	COL/COL:C	399313 e 399321	B0599	Oculistica Trento	BIOMEDICA DEVICE	BIOMEDICA SRL	Kit per la preparazione di aliquote di collirio con emocomponenti freschi quali siero, plasma ricco di piastrine, concentrato piastrinico, siero autologo; kit sterile composto da 30/40/50 flaconi per la preparazione, conservazione, stoccaggio di emocomponenti con gocciolatore, linea con attacco luer lock e valvola monodirezionale per trasferimento da sacca, filtro d’aria anti-batterico - idrofobo, siringa da 30 mL con rubinetto e filtro d’aria anti-batterico –idrofobo.	II	PARERE FAVOREVOLE