## Foglio1
ELENCO RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE / DELLA COMMISSIONE PER IL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2018
Numero	Seduta CRDM	Nome commerciale	N° Repertorio	Classificazione Nazionale Dispositivi	U.O. Richiedente	Ospedale	AREA	Ditta Produttrice	Ditta Fornitrice	Descrizione prodotto	Classe	Parere
1	15/02/2018	Fibra ottica Eufoton	1247387	Z12011080	Chirurgia	Tione	Emergenza	Eufoton	Eufoton	Fibra ottica	IIa	PARERE FAVOREVOLE
2	15/02/2018	Anyosime	1152847	D99	Direzione Medica	Rovereto	SOP	Anios	Nuova Farmec	Schiuma detergente disinfettante	IIb	PARERE FAVOREVOLE
3	07/06/2018	Catetere PTCA Accuforce	1209399 ecc.	C010401020101	Cardiologia	Rovereto	Emergenza	Terumo	Terumo	Catetere dilatativo per PCA	III	PARERE FAVOREVOLE
4	15/02/2018	Sondino con sensore di pressione gastrico ed esofageo Nutrivent	340277	G99	Anestesia e rianimazione	Trento	Servizi	Sidam	Seda	Sondino nasograstrico per la misurazione della pressione esofagea	IIa	PARERE FAVOREVOLE
5	12/04/2018	Uretrotomo	284535	L0699	Urologia	Rovereto	Chirurgica	Karl Storz	Waldner Tecnologie Medicali	Per divaricamento, incisione eapertura del canale uretrale	I	PARERE FAVOREVOLE
6	12/04/2018	Taurolock emodialisi	296275	C010280	Emodialisi	Rovereto	Medica specialistica	Taupopharm	Medival Medica Valeggia Spa	Il DM contiene principi attivi atti a mantenere la pervietà dell'accesso vascolare	III	PARERE FAVOREVOLE
7	15/02/2018	Ziptight - sistema di ricostruzione lussazione	178423	P09120102	Ortopedia	Cavalese	Chirurgica	Biomet	Ortho Hospital	Impianto per pazienti con trauma alla spalla	IIa	PARERE NON FAVOREVOLE
8	15/02/2018	Guide e miscrocateri per CTO	1042448/1206639/34664/1459652	C04010201/C010480	Cardiologia	Trento	Emergenza	Asahi	Cardia	DM per il trattamento delle occlusioni croniche locali	III	PARERE FAVOREVOLE
9	02/08/2018	Elettrodo per vapoenucleazione	1309735	L180602	Urologia	Trento	Chirurgica	Hermann	Waldner Tecnologie	Elettrodo per vapoenucleazione bipolare sferico	IIb	PARERE FAVOREVOLE
10	12/04/2018	Immobilizzatore pelvico	N.A.	M030599	118 Trentino Emergenza	Trento	Emergenza	Sago Medica	AMS	Cintura per stabilizzazione pelvica utile a ridurre in modi risolutivo la fuoriuscita di sangue in un paziente soggetto a trauma pelvico.	I	PARERE FAVOREVOLE
11	12/04/2018	DM vitrificazione	1518231 ecc	U080299	Ostetricia e ginecologia	Arco	Materno infantile	Vitrolife	A.T.S.	DM utilizzati per lo scongelamento di ovociti, embrioni e blastocisti	IIA	PARERE FAVOREVOLE
12	04/10/2018	Express JJ	1588179 e 1588182	L0999	Ortopedia	Rovereto	Chirurgica	Mitek De Puy - Medos International	Johnson & Johnson	Pinza di caricamento AC e placca a ritenzione	IIA	PARERE NON FAVOREVOLE
13	12/04/2018	Videobroncoscopio Ambu	1542118 e 1554827	Z12020802 e Z12020880	Anestesia e Rianimazione	Trento	Servizi	Broncoflex : Axessvision Ambu aScope: Ambu	Broncoflex : Lorenzatto SrL Ambu aScope: Ambu	Il dispositivo monouso verrebbe utilizzato fuori dal reparto di terapia intensiva (broncoscopie in PS, chirurgia, medicina…) e come back up anche in reparto di terapia intensiva in caso di carenza di broncoscopi riutilizzabili (guasti, pulizia/sterilizzazione) ed è indispensabile nei pazienti con sospetta malattia da prioni (nel qual caso i dispositivi venuti a contatto con il paziente vanno eliminati)	IIa	PARERE FAVOREVOLE
14	12/04/2018	Sistema Overtich	ESS-G02-160 791856/R / PLY-G02-020 796731/R / CNH-G01-000 1241054/R / THX-165-028 1241061/R / OVT-027-160 816887/R	ESS-G02-160 H020303 / PLY-G02-020 H010201010402 / CNH-G01-000 H020303 / THX-165-028 H020303 / OVT-027-160 G0380	Gastroenterologia	Trento	Chirurgica specialistica	Apollo Endosurgery	Apollo Endosurgery	Sistema per sutura che effettua punti di sutura chirurgici endoscopici	ESS-G02-160 IIb / PLY-G02-020 IIb / CNH-G01-000 IIb / THX-165-028 IIb / OVT-027-160 IIa	PARERE FAVOREVOLE
15	12/04/2018	Catetere nefrostomia	RP-400840 / RP-400842 / RP-410840	U040202	Urologia	Trento	Chirurgica	Urotech GmdH	Colma	Set nefrotomia a lunga permanenza (fino a 12 mesi)	Iib	PARERE FAVOREVOLE
16	12/04/2018	Sorba View	394995	M04010299	Pneumologia	Trento	Medica specialistica	CENTURION MEDICAL PRODUCTS CORP	Promed	Sistema di gestione e fissaggio integrato senza suture SHIELD, senza punti di sutura per catetere a lunga permanenza (7 giorni e più) impermeabile	Is	PARERE FAVOREVOLE
17	07/06/2018	SecurAcath	912182	M04010299	Day Surgery Villa Igea	Villa Igea		Interrad Medical	Seda	Fissaggio sottocutaneo permanente di cateteri	I	PARERE FAVOREVOLE
18	02/08/2018	Anello gastrico mini mizer	1006013	G020501	Chirurgia generale 1	Trento	Chirurgica	Bariatic Solutions	MV Medical Solution SRL	Anello gastrico in silicome indicato per limitare l'introduzione eccessiva di cibo	IIb	PARERE FAVOREVOLE
19	04/10/2018	Sistema Halo Barrx	1290294 ecc.	K0299	Gastroenterologia	Trento	Chirurgica specialistica	Barrx Medical	Covidien Italia Spa	DM per ablazione mucosa di esofago di Barrett	IIb	PARERE FAVOREVOLE
20	02/08/2018	LMA gastro	1587945/1587948/1587950	R01020102	Anestesia e Rianimazione	Trento	Servizi	Teleflex	Teleflex	DM sovraglottido per il controllo delle vie aeree per paziente sottoposto a endoscopia	IIa	PARERE FAVOREVOLE
21	04/12/2018	Protesi peniena Zephyr 2017	642556	P080202	Urologia	Trento	Chirurgica	Zephyr	MV Medical Solutions	Protesi che determina l'erezione idraulica	III	PARERE FAVOREVOLE
22	02/08/2018	Azur CX Coli 2017	1351491	C0104020203	Neuroradiologia	Trento	Servizi	Terumo	Arthya	DM per la riduzione eblocco del flusso in vasi periferici	IIb	PARERE FAVOREVOLE
23	04/10/2018	Set stent ureterale Amplaz	226659/226660	U020399	Radiologia	Trento	Servizi	Cook Medical	Cook Medical	Endoprotesi ureterale "doppio j" a posizionamento percutaneo	Iib	PARERE FAVOREVOLE
24	18/07/2018	DM Neuroradiologia	968936	P074020299	Neuroradiologia	Trento	Servizi	EV3/Penumbra	Promed	DM per intervento su stroke cerebrale in fase acuta	III	PARERE FAVOREVOLE
25	04/10/2018	Lente intraoculare PU6AS	1296604	P030102090201	Oculistica	Rovereto	Chirurgica specialistica	Kowa pharmaceutical Europe	Alfa Intes SRL	Lente acrilica idrofoba	IIb	PARERE FAVOREVOLE
26	18/07/2018	Impianto DBS Boston	1165629	J020180	Neurologia	Trento	Emergenza	Boston	Boston	Sistema per impianto elettrocaterei cerebrali	Impiantabili attivi	PARERE FAVOREVOLE
27	18/07/2018	Impianto DBS Medtronic	414760 ecc.	Z12100685	Neurochirurgia	Trento	Emergenza	Medtronic	Medtronic	Sistema per impianto elettrocaterei cerebrali	III	PARERE FAVOREVOLE
28	04/10/2018	Inserto doppia mobilità LIMA	1014477 ecc.	P090804010203	Ortopedie APSS	APSS	Chirurgica	Lima	Lima	Inserto doppia mobilità d abbinare a cotile	III	PARERE FAVOREVOLE
29	04/10/2018	Spaziatori Biomet anca	567069	P099002	Ortopedie APSS	APSS	Chirurgica	Biomet	Ortho Hospital	Per sotituzione temporanea articolazione	Iib	PARERE FAVOREVOLE
30	29/11/2018	Forbici e pinze isteroscopia	1486306-1486306-1486310	L03090399-L05090399-L05090399	Ginecologia	Rovereto	Materno infantile	RZ Medizin Techik	Piemmemed Srl	Microrotate strumentazione meccanica isteroscopia	IIa	PARERE FAVOREVOLE
31	29/11/2018	Protesi Gelweave	731206	P070102010202	Cardiochirurgia	Trento	Emergenza	Vascutek	Serom	Protesi vascolare per debranching	III	PARERE FAVOREVOLE
32	13/12/2018	Mitraclip	S2RO1ST/CDS02ST	CO3900101/CO19014	Cardiologia	Trento	Emergenza	Abbott Vascular	Abbott Vascular	Sistema che utilizza un catetere per ridurre l'insufficienza mitralica senza la necessità di un intervento chirurgico a cuore aperto	I/III	PARERE FAVOREVOLE
33	13/12/2018	Terminali monouso sterili	1318647/1719465/1278772	Z12010880	Chirurgia maxillo-facciale	Trento	Chirurgica specialistica		Mectron	DM ad ultrasuoni per il taglio dei tessuti mineralizzati	IIa	PARERE FAVOREVOLE
34	13/12/2018	Ikazuchi Zero palloni	1544480 ecc.	V07	Cardiologia	Trento	Emergenza	Key Surgical	BS Medical	Spazzola per pulizia meccanica strumentario	III	PARERE FAVOREVOLE
35	04/10/2018	Spaziatori e cemento Vancogenx	293017/ecc	P09088003	Ortopedia	Rovereto	Chirurgica	Tecres	Orthofix	Spaziatore preformato antibiotato	IIb/III	PARERE NON FAVOREVOLE
36	13/12/2018	Trocar Kii Fios	1294408	K01010103	Chirurgia generale 2	Trento	Chirurgica	Applied medical resource	Applied Medical	Sistema di fissaggio avanzato	IIa	PARERE FAVOREVOLE
37	13/12/2018	DM monogiornata	1249984	G0380	Medicina generale	Borgo	Medicina	Medivators	Cantel Medical	Valvola bioptica con attacco a Y	IIa	PARERE FAVOREVOLE
38	13/12/2018	Rete provinciale terapia del dolore (richiesta 4 DM)	844587, 227520, 1466725, 1466733, 1466734, 1556140, 1562054	N020101	Dipartimento anestesia e rianimazione	APSS	Servizi		Vari	Catetere polifunzionale a Radio Frequenza Pulsata, nucleoplastica Coblation, Stimrouter elettrostimolatore di nervi periferici, radiofrequenza raffreddata Sinergy	III	PARERE FAVOREVOLE
39	13/12/2018	Biofreedom stent	897434-…-962320	P0704020199	Cardiologia	Trento	Emergenza	Biosensor	Acilia HS	Stent coronarico ricoperto di farmaco	III	PARERE FAVOREVOLE
40	29/11/2018	Morsafe	1523972 ecc.	K0199	Ginecologia	Trento	Materno infantile	Veol Medical	Ortho Hospital	DM monouso utilizzato come isolatore per la rimozione laparoscopica di tessuto	IIa	PARERE FAVOREVOLE
41	13/12/2018	Guardian Sensor 3	1734877, 1734971	Z1204011501	Pediatria	Trento	Materno infantile	Medtronic	Medtronic	Sensore per la misurazione del glucosio interstiziale	Iib	PARERE FAVOREVOLE